[image: image1.jpg]




Москва, ул. Большая Новодмитровская, дом 23,  

тел./факс (495) 980-9605, 669-3772, 

med@kelly.ru,  www.kelly.ru


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

Заглушки Комби-стоппер
	[image: image2.jpg]provyT
0K3J'I.I1M

Ka4ecTBO—MeanuunHe





	Артикул
	Цвет

	
	4495101
	Красные

	
	4495152
	Синие

	
	4495209
	Белые


	Заглушка универсальная Комби-стоппер, ЛЛ, белая

4495209
	Заглушка для герметичного закрытия инфузионных систем, катетеров, фильтров и других принадлежностей для инфузионной терапии при помощи винтового соединения Люэр лок.

Технические характеристики: Используемые материалы – полипропилен.

Тип винтового соединения - Люэр лок, наружная/внутренняя резьба.

Цвет – белый.



















